## Power data
Power (in kW) of the Bryn Mawr College Solar Panel Array calculated at 5 minute intervals.
Time (hrs since midnight) | Power (kW)
5 | 0
5.0833 | 0
5.1667 | 0
5.25 | 0
5.3333 | 0
5.4167 | 0
5.5 | 0
5.5833 | 0
5.6667 | 0
5.75 | 0
5.8333 | 0
5.9167 | 0
6 | 0
6.0833 | 0
6.1667 | 0
6.25 | 0
6.3333 | 0
6.4167 | 0
6.5 | 0
6.5833 | 0
6.6667 | 0
6.75 | 0
6.8333 | 0
6.9167 | 0
7 | 0
7.0833 | 0.004
7.1667 | 0.009
7.25 | 0.014
7.3333 | 0.022
7.4167 | 0.034
7.5 | 0.046
7.5833 | 0.057
7.6667 | 0.072
7.75 | 0.112
7.8333 | 0.189
7.9167 | 0.477
8 | 0.869
8.0833 | 1.045
8.1667 | 1.132
8.25 | 1.217
8.3333 | 1.286
8.4167 | 1.352
8.5 | 1.421
8.5833 | 1.487
8.6667 | 1.549
8.75 | 1.611
8.8333 | 1.673
8.9167 | 1.737
9 | 1.798
9.0833 | 1.848
9.1667 | 1.898
9.25 | 1.947
9.3333 | 1.997
9.4167 | 2.047
9.5 | 2.096
9.5833 | 2.138
9.6667 | 2.181
9.75 | 2.225
9.8333 | 2.262
9.9167 | 2.294
10 | 2.329
10.0833 | 2.368
10.1667 | 2.4
10.25 | 2.43
10.3333 | 2.462
10.4167 | 2.486
10.5 | 2.503
10.5833 | 2.515
10.6667 | 2.544
10.75 | 2.576
10.8333 | 2.587
10.9167 | 2.599
11 | 2.611
11.0833 | 2.615
11.1667 | 2.629
11.25 | 2.606
11.3333 | 2.565
11.4167 | 2.559
11.5 | 2.563
11.5833 | 2.599
11.6667 | 2.637
11.75 | 2.651
11.8333 | 2.649
11.9167 | 2.648
12 | 2.638
12.0833 | 2.612
12.1667 | 2.587
12.25 | 2.573
12.3333 | 2.543
12.4167 | 2.526
12.5 | 2.532
12.5833 | 2.501
12.6667 | 2.511
12.75 | 2.422
12.8333 | 2.342
12.9167 | 2.383
13 | 2.433
13.0833 | 2.471
13.1667 | 2.35
13.25 | 2.232
13.3333 | 2.143
13.4167 | 2.088
13.5 | 2.152
13.5833 | 2.209
13.6667 | 2.169
13.75 | 2.111
13.8333 | 2.095
13.9167 | 2.036
14 | 1.903
14.0833 | 1.759
14.1667 | 1.774
14.25 | 1.872
14.3333 | 1.843
14.4167 | 1.819
14.5 | 1.747
14.5833 | 1.668
14.6667 | 1.592
14.75 | 1.505
14.8333 | 1.424
14.9167 | 1.362
15 | 1.307
15.0833 | 1.278
15.1667 | 1.224
15.25 | 1.016
15.3333 | 0.935
15.4167 | 1.001
15.5 | 0.952
15.5833 | 0.829
15.6667 | 0.627
15.75 | 0.407
15.8333 | 0.259
15.9167 | 0.239
16 | 0.266
16.0833 | 0.232
16.1667 | 0.194
16.25 | 0.194
16.3333 | 0.165
16.4167 | 0.106
16.5 | 0.087
16.5833 | 0.071
16.6667 | 0.061
16.75 | 0.052
16.8333 | 0.054
16.9167 | 0.044
17 | 0.029
17.0833 | 0.019
17.1667 | 0.01
17.25 | 0.003
17.3333 | 0
17.4167 | 0
17.5 | 0
17.5833 | 0
17.6667 | 0
17.75 | 0
17.8333 | 0
17.9167 | 0
18 | 0
18.0833 | 0
18.1667 | 0
18.25 | 0
18.3333 | 0
18.4167 | 0
18.5 | 0
18.5833 | 0
18.6667 | 0
18.75 | 0
18.8333 | 0
18.9167 | 0
19 | 0

## Energy Calculation
Time (hrs since midnight) | Power (kW) | Area of rectangle (kWh) = height (power) x width (1/12 hr)
5 | 0 | 0 | total energy produced
5.0833 | 0 | 0 | 15.9888 | kWh
5.1667 | 0 | 0
5.25 | 0 | 0
5.3333 | 0 | 0
5.4167 | 0 | 0
5.5 | 0 | 0
5.5833 | 0 | 0
5.6667 | 0 | 0
5.75 | 0 | 0
5.8333 | 0 | 0
5.9167 | 0 | 0
6 | 0 | 0
6.0833 | 0 | 0
6.1667 | 0 | 0
6.25 | 0 | 0
6.3333 | 0 | 0
6.4167 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0
6.5833 | 0 | 0
6.6667 | 0 | 0
6.75 | 0 | 0
6.8333 | 0 | 0
6.9167 | 0 | 0
7 | 0 | 0
7.0833 | 0.004 | 0.00033333
7.1667 | 0.009 | 0.00075
7.25 | 0.014 | 0.0011667
7.3333 | 0.022 | 0.0018333
7.4167 | 0.034 | 0.0028333
7.5 | 0.046 | 0.0038333
7.5833 | 0.057 | 0.00475
7.6667 | 0.072 | 0.006
7.75 | 0.112 | 0.0093333
7.8333 | 0.189 | 0.01575
7.9167 | 0.477 | 0.03975
8 | 0.869 | 0.072417
8.0833 | 1.045 | 0.087083
8.1667 | 1.132 | 0.094333
8.25 | 1.217 | 0.10142
8.3333 | 1.286 | 0.10717
8.4167 | 1.352 | 0.11267
8.5 | 1.421 | 0.11842
8.5833 | 1.487 | 0.12392
8.6667 | 1.549 | 0.12908
8.75 | 1.611 | 0.13425
8.8333 | 1.673 | 0.13942
8.9167 | 1.737 | 0.14475
9 | 1.798 | 0.14983
9.0833 | 1.848 | 0.154
9.1667 | 1.898 | 0.15817
9.25 | 1.947 | 0.16225
9.3333 | 1.997 | 0.16642
9.4167 | 2.047 | 0.17058
9.5 | 2.096 | 0.17467
9.5833 | 2.138 | 0.17817
9.6667 | 2.181 | 0.18175
9.75 | 2.225 | 0.18542
9.8333 | 2.262 | 0.1885
9.9167 | 2.294 | 0.19117
10 | 2.329 | 0.19408
10.0833 | 2.368 | 0.19733
10.1667 | 2.4 | 0.2
10.25 | 2.43 | 0.2025
10.3333 | 2.462 | 0.20517
10.4167 | 2.486 | 0.20717
10.5 | 2.503 | 0.20858
10.5833 | 2.515 | 0.20958
10.6667 | 2.544 | 0.212
10.75 | 2.576 | 0.21467
10.8333 | 2.587 | 0.21558
10.9167 | 2.599 | 0.21658
11 | 2.611 | 0.21758
11.0833 | 2.615 | 0.21792
11.1667 | 2.629 | 0.21908
11.25 | 2.606 | 0.21717
11.3333 | 2.565 | 0.21375
11.4167 | 2.559 | 0.21325
11.5 | 2.563 | 0.21358
11.5833 | 2.599 | 0.21658
11.6667 | 2.637 | 0.21975
11.75 | 2.651 | 0.22092
11.8333 | 2.649 | 0.22075
11.9167 | 2.648 | 0.22067
12 | 2.638 | 0.21983
12.0833 | 2.612 | 0.21767
12.1667 | 2.587 | 0.21558
12.25 | 2.573 | 0.21442
12.3333 | 2.543 | 0.21192
12.4167 | 2.526 | 0.2105
12.5 | 2.532 | 0.211
12.5833 | 2.501 | 0.20842
12.6667 | 2.511 | 0.20925
12.75 | 2.422 | 0.20183
12.8333 | 2.342 | 0.19517
12.9167 | 2.383 | 0.19858
13 | 2.433 | 0.20275
13.0833 | 2.471 | 0.20592
13.1667 | 2.35 | 0.19583
13.25 | 2.232 | 0.186
13.3333 | 2.143 | 0.17858
13.4167 | 2.088 | 0.174
13.5 | 2.152 | 0.17933
13.5833 | 2.209 | 0.18408
13.6667 | 2.169 | 0.18075
13.75 | 2.111 | 0.17592
13.8333 | 2.095 | 0.17458
13.9167 | 2.036 | 0.16967
14 | 1.903 | 0.15858
14.0833 | 1.759 | 0.14658
14.1667 | 1.774 | 0.14783
14.25 | 1.872 | 0.156
14.3333 | 1.843 | 0.15358
14.4167 | 1.819 | 0.15158
14.5 | 1.747 | 0.14558
14.5833 | 1.668 | 0.139
14.6667 | 1.592 | 0.13267
14.75 | 1.505 | 0.12542
14.8333 | 1.424 | 0.11867
14.9167 | 1.362 | 0.1135
15 | 1.307 | 0.10892
15.0833 | 1.278 | 0.1065
15.1667 | 1.224 | 0.102
15.25 | 1.016 | 0.084667
15.3333 | 0.935 | 0.077917
15.4167 | 1.001 | 0.083417
15.5 | 0.952 | 0.079333
15.5833 | 0.829 | 0.069083
15.6667 | 0.627 | 0.05225
15.75 | 0.407 | 0.033917
15.8333 | 0.259 | 0.021583
15.9167 | 0.239 | 0.019917
16 | 0.266 | 0.022167
16.0833 | 0.232 | 0.019333
16.1667 | 0.194 | 0.016167
16.25 | 0.194 | 0.016167
16.3333 | 0.165 | 0.01375
16.4167 | 0.106 | 0.0088333
16.5 | 0.087 | 0.00725
16.5833 | 0.071 | 0.0059167
16.6667 | 0.061 | 0.0050833
16.75 | 0.052 | 0.0043333
16.8333 | 0.054 | 0.0045
16.9167 | 0.044 | 0.0036667
17 | 0.029 | 0.0024167
17.0833 | 0.019 | 0.0015833
17.1667 | 0.01 | 0.00083333
17.25 | 0.003 | 0.00025
17.3333 | 0 | 0
17.4167 | 0 | 0
17.5 | 0 | 0
17.5833 | 0 | 0
17.6667 | 0 | 0
17.75 | 0 | 0
17.8333 | 0 | 0
17.9167 | 0 | 0
18 | 0 | 0
18.0833 | 0 | 0
18.1667 | 0 | 0
18.25 | 0 | 0
18.3333 | 0 | 0
18.4167 | 0 | 0
18.5 | 0 | 0
18.5833 | 0 | 0
18.6667 | 0 | 0
18.75 | 0 | 0
18.8333 | 0 | 0
18.9167 | 0 | 0
19 | 0 | 0